|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Монтаж кабеленесущих конструкций** | | | |
| 1 | Монтаж трубы ПВХ (с затяжкой кабеля) | п/м | 65,00р. |
| 2 | Монтаж трубы металл(с затяжкой кабеля) | п/м | 80,00р. |
| 3 | Монтаж ПВХ/ПМД гофры до 40 мм (с затяжкой кабеля) | п/м | 65,00р. |
| 4 | Монтаж ПВХ/ПМД гофры от 41 мм (с затяжкой кабеля) | п/м | 70,00р. |
| 5 | Монтаж кабель-канала до 51 мм ( с укладкой до 2-х кабелей) | п/м | 50,00р. |
| 6 | Монтаж кабель-канала от 51 мм ( с укладкой до 2-х кабелей) | п/м | 90,00р. |
| 7 | Монтаж лотка 100-200 мм | п/м | 200,00р. |
| 8 | Монтаж лотка 300 мм | п/м | 250,00р. |
| 9 | Монтаж лотка 600 мм | п/м | 300,00р. |
| 10 | Монтаж поворота, Т-угла | шт. | 100,00р. |
| **Прокладка кабеля** | | | |
| 11 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 16 кв.мм | п/м | 45,00р. |
| 12 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 26 кв.мм | п/м | 70,00р. |
| 13 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 51 кв.мм | п/м | 90,00р. |
| 14 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 100 кв.мм | п/м | 130,00р. |
| 15 | Прокладка кабеля открытым способом сечением от 105 кв.мм | п/м | 180,00р. |
| **Сверление / штробление** | | | |
| 16 | Сверление подрозетника в бетоне | шт. | 200,00р. |
| 17 | Сверление подрозетника в ГВЛ/ГКЛ | шт. | 100,00р. |
| 18 | Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 150,00р. |
| 19 | Сверление подрозетника в монолите | шт. | 250,00р. |
| 20 | Сверление подрозетника в пеноблоке | шт. | 100,00р. |
| 21 | Сверление под распределительную коробку в бетоне 140\*68 | шт. | 400,00р. |
| 22 | Сверление под распределительную коробку в кирпиче 140\*68 | шт. | 350,00р. |
| 23 | Сверление под распределительную коробку в монолите 140\*68 | шт. | 500,00р. |
| 24 | Сверление под распределительную коробку в пеноблоке 140\*68 | шт. | 250,00р. |
| 26 | Сверление установочных отверстий для точечного светильника (ГКЛ/реечный) | шт. | 100,00р. |
| 27 | Штробление кирпич/пеноблок не более 25\*25 мм\*\*\* | п/м | 150,00р. |
| 28 | Штробление монолит/бетон не более 25\*25 мм\*\*\* | п/м | 180,00р. |
| 29 | Штробление кирпич/пеноблок от 26\*25 до 41\*41 мм\*\*\* | п/м | 180,00р. |
| 30 | Штробление монолит/бетон от 26\*25 до 41\*41 мм\*\*\* | п/м | 250,00р. |
| **Монтаж осветительного оборудования** | | | |
| 31 | Установка и подключение светильника 4\*18 | шт. | 250,00р. |
| 32 | Установка и подключение светильника 2\*36 | шт. | 200,00р. |
| 33 | Установка и подключение прожектора | шт. | 400,00р. |
| 34 | Установка и подключение плафона на световую опору | шт. | 1 000,00р. |
| 35 | Установка и подключение точечных светильников | шт. | 150,00р. |
| 36 | Установка  и подключение люстры | шт. | 500,00р. |
| 37 | Установка и подключение настенного светильника | шт. | 300,00р. |
| 38 | Установка и подключение фотореле | шт. | 250,00р. |
| 39 | Монтаж светодиодный ленты | м/п | От 80,00р. |
| 40 | Установка трансформатора 12V/24V (для точечных светильников, светодиодной ленты) | шт. | 150,00р. |
| **Установка точечного оборудования** | | | |
| 41 | Установка подрозетника | шт. | 50,00р. |
| 42 | Установка распределительной коробки (внут.) с расключением | шт. | 350,00р. |
| 43 | Установка распределительной коробки (нар.) с расключением | шт. | 300,00р. |
| 44 | Установка розетки для электрической плиты | шт. | 500,00р. |
| 45 | Монтаж выключателя/розетки | шт. | 100,00р. |
| 46 | Установка звонка | шт. | 300,00р. |
| **Установка и сборка щитового оборудования** | | | |
| 47 | Установка распределительного щита (встроенного) | шт. | 1 000,00р. |
| 48 | Установка распределительного щита (накладного) | шт. | 500,00р. |
| 49 | Монтаж уличного распределительного щита | шт. | 1 200,00р. |
| 50 | Монтаж 1-но фазного автомата в распределительном щите | шт. | 150,00р. |
| 51 | Монтаж 2-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 250,00р. |
| 52 | Монтаж 2-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 350,00р. |
| 53 | Монтаж 3-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 450,00р. |
| 54 | Монтаж 4-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 500,00р. |
| 55 | Монтаж 4-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 500,00р. |
| 56 | Установка электромагнитного пускателя | шт. | 700,00р. |
| 57 | Установка перекидного рубильника с подключением | шт. | 2 000,00р. |
| 58 | Монтаж системы (АВР) автоматического включения резервного питания | комп. | от 8000 |
| 59 | Установка или замена электросчетчика (узел учета) 1-но фазный | шт. | 700,00р. |
| 60 | Установка или замена электросчетчика (узел учета) 3-х фазный | шт. | 1 000,00р. |
| 61 | Монтаж трансформатора тока | шт. | 350,00р. |
| 62 | Подключение силовой линии в распределительном щите | 1 фаза | 300,00р. |
| 63 | Переборка вводного щита на лестничной клетке | шт. | 2 500,00р. |
| **Воздушные линии, СИП (автовышка оплачивается отдельно)** | | | |
| 64 | Опуск СИП по опоре в ПВХ трубе | шт. | от 500,00р. |
| 65 | Монтаж СИП 2×16 | м/п | 100р. |
| 66 | Монтаж СИП 4×16 | м/п | 120р. |
| 67 | Подключение кабеля/провода к ВЛ | шт. | от 700 |
| 68 | Поиск и устранение неисправностей в эл. проводке |  | по часовая |
| 69 | Монтаж контура заземления (стандартный треугольник) | шт. | 7000 руб. |
| 70 | Устройство молниезащиты зданий и сооружений (проект, оборудование от производителя) |  | договорная |
| 71 | Копка траншей | п/м | от 300,00р. |
| **Коэффициенты на выполнения работ** | | | |
| 72 | Уличный монтаж при t ниже  -10 °C |  | х 1,3 |
| 73 | Монтажные работы на высоте свыше 3-х метров |  | х 1,5 |
| 74 | Монтажные работы в ночное время |  | х1,5 |
| **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | |
| 75 | Демонтаж электропроводки\* | м/п | 30,00р. |
| 76 | Демонтаж короба, гофры\* | м/п | 30,00р. |
| 77 | Демонтаж розеток и выключателей\* | шт. | 50,00р. |
| 78 | Демонтаж распределительной коробки\* | шт. | 50,00р. |
| 79 | Демонтаж телевизионного, телефонного кабеля\*\* | м/п | 10,00р. |
| 80 | Демонтаж силового кабеля\*\* | м/п | 50,00р. |
| 81 | Демонтаж светильников\*\* | шт. | 100,00р. |
| 82 | Демонтаж автомата\*\* | шт. | 50,00р. |
| 83 | Демонтаж счетчика\*\* | шт. | 100,00р. |
| 84 | Демонтаж щита\*\* | шт. | 300,00р. |

\*Демонтаж проводки при полной замене-бесплатно

\*\*Демонтаж эл. оборудования при замене бесплатно

\*\*\*Цены на штробление стен указаны с монтажом кабеля

Штробление стен выполняется профессиональным оборудованием с использованием пылесоса